VarioUltra, Guide de démarrage rapide :

L’objectif de ce document est de vous présenter les fonctions essentielles de l’appareil et de vous indiquer où trouver toutes les informations nécessaires pour l’installation et l’utilisation.

Une copie de ce document est disponible sur le site Web de VISIOBRAILLE, ainsi que dans le menu Aide de la VarioUltra, avec le manuel complet.

Enregistrement :

En enregistrant votre appareil, vous nous permettez de vous informer des nouveautés, mises à jour, etc. De plus, notre équipe de support technique pourra vous assister plus efficacement si vous avez besoin d’aide.

Liste VarioUltra :

info@visiobraille.de

Qu’y a-t-il dans la boîte ?

En plus de ce guide de prise en main rapide, la boîte de votre VarioUltra contient ce qui suit :

- La VarioUltra 20 ou 40 caractères,

- La sacoche de transport et sa bandoulière,

- Un câble micro-USB et l’adaptateur-secteur,

- Le manuel de l’utilisateur imprimé.

Conservez l’emballage, il sera utile si vous devez renvoyer l’appareil.

Découvrons la VarioUltra :

Sur le dessus : 
Les 8 touches du clavier Braille ;
en-dessous la plage Braille et les curseurs-routing au-dessus de chaque cellule ;

de part et d’autre de la plage Braille, des touches de navigation, D1, D2, D3 à gauche, D4, D5 et D6 à droit ;
sur la tranche inclinée, 7 éléments, de gauche à droite : les touches-système S1 et S2, la touche sous le pouce gauche B9, le joystick, la touche sous le pouce droit B0, et les touches-système S3 et S4.

Sur le côté gauche, en partant du coin arrière gauche, vous trouverez : 
Le port USB standard de type A pour connecter une clé USB ; 
le port micro-USB pour la connexion au secteur ou à un ordinateur ; 
l’interrupteur de sélection du mode : poussé vers l’arrière pour le mode Bloc-notes, vers l’avant pour le mode Afficheur Braille ; 
l’interrupteur de verrouillage du clavier, poussé vers l’arrière pour déverrouiller le clavier, vers l’avant pour le verrouiller.

Sur le côté droit : l’interrupteur Marche/Arrêt (On/Off). 
Un appui bref allume ou éteint la VarioUltra (mise en veille). Maintenez le bouton appuyé pendant 10 secondes pour recharger le système. Maintenez la touche S4 et appuyez sur le bouton d’allumage pour éteindre l’appareil. Si la VarioUltra est connectée à un autre appareil par Bluetooth, la connexion est perdue. Si la VarioUltra est en mode Afficheur mais non connectée, ou en mode Bloc-notes, elle passe automatiquement en veille après 10 minutes d’inactivité.

Pour commencer :

La VarioUltra est expédiée avec le clavier verrouillé, débloquez-le en poussant l’interrupteur vers l’arrière (loin de vous).

Si la VarioUltra est en mode veille, un appui bref sur le bouton ON/OFF amène dans l’application en cours d’utilisation. Si elle est éteinte, un appui bref sur On/Off provoque l’affichage d’une barre de progression de gauche à droite, puis un curseur clignotant avec le nom du produit. En mode Bloc-notes, on arrive ensuite dans le menu principale sur l’option Editeur. En mode Afficheur, la plage Braille reste vide en attendant la connexion d’un périphérique.

Pour recharger la batterie :

La VarioUltra est équipée d’une batterie interne qui se recharge via le port micro-USB, par un câble de type USB A. L’extrémité micro-USB du câble est équipée d’un connecteur avec un côté plus long que l’autre, qui doit être tourné vers le haut pour que la prise s’insère correctement dans le boîtier ; pour repérer au toucher la bonne position du câble, les deux petits ergots de la prise doivent être tournés vers le haut; ne forcez pas pour connecter la prise, cela risque d’endommager le port USB. Connectez l’autre extrémité du câble USB, soit à un ordinateur, soit à un chargeur (800 - 2000 mA, 5 V).

Notez que le temps de charge complète est plus long depuis un ordinateur.

Pour connaître le niveau de la batterie : en mode Bloc-notes, appuyez deux fois sur S3 ; en mode Afficheur, maintenez la touche S2 et appuyez sur B9.

NOTE: Si la batterie est complètement déchargée, le fait de brancher l’appareil au secteur ne permet pas de l’utiliser immédiatement. Patientez quelques minutes afin qu’un minimum d’énergie soit disponible, et la VarioUltra s’allumera automatiquement, en émettant un bip court.

Le menu principal :

En mode Bloc-notes, les applications sont regroupées dans le menu principal ; vous y trouverez l’éditeur, le lecteur PDF, le lecteur Excel, la calculatrice, les timers et alarmes, le gestionnaire de fichiers, les paramètres et l’aide. Parcourez le menu à l’aide des touches D1 et D3 ou du joystick. Pour valider un choix, appuyez sur B9. Pour revenir au menu principal, effectuez un appui long sur la touche S3.

Les commandes de la VarioUltra :

Les raccourcis-clavier sont des commandes qui peuvent être entrées directement pour effectuer une action. Elles sont composées de la touche B9 associée à d’autres combinaisons au clavier Braille. 
Les lettres d’appel permettent, depuis un menu, d’exécuter directement une action de ce menu. 
Les raccourcis-clavier et les lettres d’appel sont affichés avec les options de menus. 
Par exemple, dans le menu principal, l’option Editeur est affichée comme suit : « m » pour indiquer qu’il s’agit d’un élément de menu, « e » comme lettre d’appel, « Editeur », puis « e+B7B8B9 » comme raccourci-clavier.

Lorsqu’une option est affichée, un appui sur B9 ou sur Joystick-Centre l’active.

Pour connaître les différentes options et leurs raccourcis-clavier et lettres d’appel, explorez le menu.

Les touches-système :

Voici quelques fonctions des touches-système, en mode Bloc-notes.

Un appui long sur S1 amène dans l’éditeur.

S2 n’a pas de fonction.

Un appui long sur S3 affiche le menu principal.

Deux appuis brefs sur S3 affichent l’état de charge de la batterie.

Un appui bref sur S4 affiche l’heure, deux appuis pour la date.

Le système d’aide :

L’aide contextuelle permet, à tout moment, d’avoir des informations sur l’application ou l’option en cours ; pour y accéder, appuyez sur b9+b2b6 en mode Bloc-notes. Les touches D2 et D5 permettent d’afficher le texte en arrière et en avant.

Pour découvrir toutes les fonctions de votre VarioUltra et en tirer le meilleur parti, nous vous conseillons vivement de consulter le manuel, accessible depuis le menu Aide.

Allemagne

VisioBraille GmbH

Löbstedter-Straße 41

D - 07749 Jena

Germany

Tel.:	+49 3641 2816-400

Fax:	+49 3641 2816-416

E-Mail:	info@visiobraille.de

Internet:  www.visiobraille.de